## 4.3.4
Tabel |  | 4.3.4 | Hasil Analisis Kualitas Air Terhadap Sifat Fisik, Kandungan Kimia, dan Mikrobiologi Air di Kabupaten Wonosobo, 2024 | [7 empty] | Lanjutan Tabel/Continued Table 4.3.4
Table |  |  | Resultof Water Quality Analysis of Physical Properties, Chemical Gynecology, and Microbiology of Water in Wonosobo Regency, 2024
[6 empty] | 2024 | [8 empty] | 2024 | [9 empty] | 2024
Parameter Parameter |  |  |  | Satuan Unit | Kriteria Mutu Air Water Quality Criteria | Sungai Sampel River Samples |  |  |  |  | Parameter Parameter |  |  | Satuan Unit | Kriteria Mutu Air Water Quality Criteria | Sungai Sampel River Samples |  |  |  |  | Parameter Parameter |  |  | Satuan Unit | Kriteria Mutu Air Water Quality Criteria | Sungai Sampel River Samples
[6 empty] | Bogo wonto Hulu | Bogo wonto Tengah | Bogo wonto Hilir | Begaluh Hulu | Begaluh Tengah | [5 empty] | Begaluh Hilir | Serayu Bimo Lukar | Serayu Pakuncen | Serayu Menjer Garung | Serayu Sojokerto | [5 empty] | Semagung Hulu | Semagung Tengah | Semagung Hilir
(1) |  |  |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (1) |  |  | (2) | (3) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (1) |  |  | (2) | (3) | (9) | (10) | (11)
| FISIKA | [10 empty] | FISIKA | [9 empty] | FISIKA
1 | Suhu |  |  | °C | Dev 3 | 19 | 27.5 | 27.5 | 22.5 | 24 | 1 | Suhu |  | °C | Dev 3 | 27.5 | 15.35 | 24.25 | 20.8 | 25.8 | 1 | Suhu |  | °C | Dev 3 | 26.5 | 22.5 | 27
2 | Residu Terlarut |  |  | mg/l | 1000 | 52 | 68 | 65.5 | 97 | 139.5 | 2 | Residu Terlarut |  | mg/l | 1000 | 106.5 | 200 | 200 | 200 | 150 | 2 | Residu Terlarut |  | mg/l | 1000 | 143.5 | 136.5 | 105.5
3 | Residu Tersuspensi |  |  | mg/l | 50 | <2.5 | 37.25 | 9.6 | <2.5 | 10 | 3 | Residu Tersuspensi |  | mg/l | 50 | 19 | <2.5 | 15 | 5 | 15 | 3 | Residu Tersuspensi |  | mg/l | 50 | 11.4 | 10.4 | 21
| KIMIA ANORGANIK | [10 empty] | KIMIA ANORGANIK | [9 empty] | KIMIA ANORGANIK
1 | pH |  |  | mg/l | 6 - 9 | 6.325 | 7.49 | 7.895 | 7.115 | 7.25 | 1 | pH |  | mg/l | 6 - 9 | 8.015 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1 | pH |  | mg/l | 6 - 9 | 7.84 | 7.405 | 7.77
2 | BOD |  |  | mg/l | 3 | 1.5 | 1.4 | 2 | 1.5 | 1.4 | 2 | BOD |  | mg/l | 3 | 1.5 | <2 | <2 | <2 | <2 | 2 | BOD |  | mg/l | 3 | 2.3 | 2 | 1.4
3 | COD |  |  | mg/l | 25 | 5.7 | 10.95 | 14 | 7.95 | 10.45 | 3 | COD |  | mg/l | 25 | 10.6 | 6.45 | 10.35 | 10 | 8.55 | 3 | COD |  | mg/l | 25 | 20.5 | 6.9 | 11
4 | Oksigen Terlarut (DO) |  |  | mg/l | 4 (min) | 8.15 | 6.85 | 7.15 | 6.45 | 7.05 | 4 | Oksigen Terlarut (DO) |  | mg/l | 4 (min) | 7.05 | 7 | 8 | 7 | 7.5 | 4 | Oksigen Terlarut (DO) |  | mg/l | 4 (min) | 6.5 | 7.75 | 7.15
5 | Total Fosfat ( sebagai P) |  |  | mg/l | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.145 | 0.325 | 0.12 | 5 | Total Fosfat (sebagai P) |  | mg/l | 0.2 | 0.175 | 0.02 | 0.1 | 0.16 | 0.1 | 5 | Total Fosfat (sebagai P) |  | mg/l | 0.2 | 0.265 | 0.23 | 0.185
6 | Nitrat (NO3-N) |  |  | mg/l | 10 | 4.8 | 4.75 | 4.5 | 6.7 | 5.25 | 6 | Nitrat (NO3-N) |  | mg/l | 10 | 4.65 | 30 | 2.5 | 5 | 2 | 6 | Nitrat (NO3-N) |  | mg/l | 10 | 6.5 | 4.45 | 5.4
7 | Kadmium (Cd) |  |  | mg/l | 0.01 | - | - | - | - | - | 7 | Kadmium (Cd) |  | mg/l | 0.01 | - | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 7 | Kadmium (Cd) |  | mg/l | 0.01 | - | -
8 | Khrom (Cr) |  |  | mg/l | 0.05 | - | - | - | - | - | 8 | Khrom (Cr) |  | mg/l | 0.05 | - | - | - | - | - | 8 | Khrom (Cr) |  | mg/l | 0.05 | - | - | -
9 | Tembaga (Cu) |  |  | mg/l | 0.02 | - | - | - | - | - | 9 | Tembaga (Cu) |  | mg/l | 0.02 | - | - | - | - | - | 9 | Tembaga (Cu) |  | mg/l | 0.02 | - | - | -
10 | Timbal (Pb) |  |  | mg/l | 0.03 | - | - | - | - | - | 10 | Timbal (Pb) |  | mg/l | 0.03 | - | - | - | - | - | 10 | Timbal (Pb) |  | mg/l | 0.03 | - | - | -
11 | Seng (Zn) |  |  | mg/l | 0.05 | - | - | - | - | - | 11 | Seng (Zn) |  | mg/l | 0.05 | - | - | - | - | - | 11 | Seng (Zn) |  | mg/l | 0.05 | - | - | -
12 | Sianida |  |  | mg/l | 0.02 | - | - | - | - | - | 12 | Sianida |  | mg/l | 0.02 | - | - | - | - | - | 12 | Sianida |  | mg/l | 0.02 | - | - | -
13 | Fluorida |  |  | mg/l | 1.5 | - | - | - | - | - | 13 | Fluorida |  | mg/l | 1.5 | - | - | - | - | - | 13 | Fluorida |  | mg/l | 1.5 | - | - | -
14 | Nitrit (NO2-N) |  |  | mg/l | 0.06 | - | - | - | - | - | 14 | Nitrit (NO2-N) |  | mg/l | 0.06 | - | <0.0017 | 0.02 | 0.02 | 0.015 | 14 | Nitrit (NO2-N) |  | mg/l | 0.06 | - | - | -
| KIMIA ORGANIK | [10 empty] | KIMIA ORGANIK | [9 empty] | KIMIA ORGANIK
1 | Detergen sebagai MBAS |  |  | µg/l | 0.2 | - | - | - | - | - | 1 | Detergen sebagai MBAS |  | µg/l | 0.2 | - | - | - | - | - | 1 | Detergen sebagai MBAS |  | µg/l | 0.2 | - | - | -
2 | Minyak dan Lemak |  |  | µg/l | 1 | - | - | - | - | - | 2 | Minyak dan Lemak |  | µg/l | 1 | - | - | - | - | - | 2 | Minyak dan Lemak |  | µg/l | 1 | - | - | -
3 | Phenol |  |  | ppm | 0.005 | - | - | - | - | - | 3 | Phenol |  | ppm | 0.005 | - | - | - | - | - | 3 | Phenol |  | ppm | 0.005 | - | - | -
| MIKROBIOLOGI | [10 empty] | MIKROBIOLOGI | [9 empty] | MIKROBIOLOGI
1 | Fecal Coliform |  |  | Jml/100ml | 1000 | 950 | 8750 | 10450 | 7200 | 6100 | 1 | Fecal Coliform |  | Jml/100ml | 1000 | 8450 | 100 | 3200 | 8000 | 3000 | 1 | Fecal Coliform |  | Jml/100ml | 1000 | 14350 | 13100 | 7400
2 | Total Coliform |  |  | Jml/100ml | 5000 | 1000 | 12550 | 12850 | 11600 | 9100 | 2 | Total Coliform |  | Jml/100ml | 5000 | 11600 | 1050 | 10000 | 30000 | 15000 | 2 | Total Coliform |  | Jml/100ml | 5000 | 21200 | 17450 | 10800
Sumber: |  | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo | [8 empty] | Sumber: |  | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo | [7 empty] | Sumber: |  | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonosobo |  |  | *Ganti nama sungai wanganaji menjadi semagung
Source: |  | Environmental Service of Wonosobo Regency | [8 empty] | Source: |  | Environmental Service of Wonosobo Regency | [7 empty] | Source: |  | Environmental Service of Wonosobo Regency